정기점검(일일) 보고서(중앙잔디광장 연결브릿지외 3개소)

문서번호	시설관리과-1627
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설관리과장
		강성수		이균휴		06/22 代김영후

□ 시설물 현황

시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
				직 급	성 명
중앙잔디광장 연결 브릿지	L=184m, B=5m	일반	2010	시설7	강성수
거울분수 앞 보행육교	L=200m, B=3.8m	일반	2010
강변북로(월드컵) 연결램프(계단)	L=200m, B=3.8m	일반	-
가양구름다리	L=77.8m, B=4m	일반	2011	시설 8	이균휴

□ 점 검 일 : 2018년 6월 20일(수)

□ 점 검 자 : 시설7급 강성수, 시설8급 이균휴

□ 점검구간 : 보행육교, 계단(상·하부)

□ 점검결과

연번	시설물명	위 치	손상내용	규모	조치계획
1	중앙잔디과장 연결 브릿지	-	특이사항 없음	-	-
2	강변북로 (월드컵) 연결램프 (계단)	-	특이사항 없음	-	-
3	가양구름다리	-	특이사항 없음	-	-
4	거울분수 앞 보행육교	목재데크	목재데크 침하	150㎡	파손 원인자 복구 예정

붙  임   점검사진1부.  끝.