투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	서 울 특 별 시 장(주거재생과장)
(경유)
제목	백남준기념관내 카페 선반 조치 주민요구사항 송부에 대한 회신

1. 주거재생과-7011(’18.6.20) 호와 관련입니다.

가. 제 출 자 : 창신1, 2, 2동 및 숭인1동 주민협의체 대표(5명)

나. 요구내용 : 백남준기념관내 카페의 냉난방기 효율 저하문제로 책장 위부분이 길게 나와 있어 냉난방기 순환이 방해를 받고 있으므로 돌출부를 절단하여 주시기 바람

2. 위 요구내용과 관련하여 현장 방문 검토 결과

가. 주민협의체 요구내용은

- 좁은 카페에서 사용중인 기기(커피머신 등)에서 발생하는 열기가 상당히 많아서,

(설계에 없던 기기인 커피머신 등이 추가됨) 주방과 테이블의 온도차가 많으며,

이로 인하여 기존 냉난방기로는 냉난방 효과를 기대할수 없기 때문으로 판단됨

- 계측자료 : 커피머신 및 제빙기 주변 온도 약 32도

나. 요구내용은 냉난방기 돌출부위와는 관계가 크지 않은듯 판단되며, 이 의견에

카페 직원도 공감하였음

다. 따라서 주거재생과에서 냉난방기 추가설치, 교체를 검토하여 조치하여 주시기 바랍

니다.  끝.

	서울시립미술관장
★주무관	손명환		총무과장	06/22 황차호
협조자
시행	총무과-6516	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61 (서소문동) 서울시립미술관	/	http://sema.seoul.go.kr
전화	02)2124-8876	/전송	02)2124-8830	/	mhsohn63@seoul.go.kr	/	부분공개(5)