	성북소방서
수신	서울특별시 중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 의뢰***************

1. 소방행정 발전을 위해 항상 적극적으로 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소방서에서 관리·운용중인 소방용수시설(소화전) 중 고장 대상이 발생하여 다음과 같이 의뢰하오니, 재난대비용 긴급시설 임을 감안하여 조속한 시일내 보수하여 주시고, 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

○ 보수 대상

관리번호	식구분	위치	고장발생개요	고장일시
공설 4261호	지하식	************ (경로당 앞 도로)	누수발생 (사용불가)	2018.6.21.

3. 협조사항

○ 조속한 시일내에 정비(보수)를 진행해 주시기 바라며, 관련 문의사항은 성북소방서 재난관리과 02-921-6119로 연락주시기 바랍니다.

붙임 소방용수시설 고장 발생 조사서(위치도 및 사진첨부) 1부.  끝.

	성북소방서장
담당자	허윤석		대응총괄팀장	장충식		재난관리과장	06/22 정동민
협조자
시행	재난관리과-3529	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)성북소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	woori63@seoul.go.kr	/	부분공개(5)