문서번호	시설관리과-1640
결재일자	2018.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
유석준		신용철	06/25 최진석
협조
	주무관		최혜경

수방상황 보고

2018. 6. 23.

한강사업본부 시설부

	수방상황 보고 < 2018. 06. 23(토) 17시 30분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 0㎜) / 6월 누계 51.5㎜)

구 분		오늘 (토)		내일 (일)		모래 (월)	위 성 영 상
기상 현황		특이사항 없음
강수확률(%)		10		0~10		10~20
예상강수량		0㎜		0㎜		0㎜
누계강수량		금년 누계 491.4㎜ (1~6월 평년 396.6㎜) 평년강수량 1,450.6㎜ ‘17년강수량 1,232.2㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	177.0		177.0		88.44
소양강댐	204.6		204.6		48.95
충주댐	0.0		0.0		31.43

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	2.80	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시