문서번호	물순환연구과-4856
결재일자	2018.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
이광섭		안진	06/25 代김승훈
협 조

물순환연구과 실험실 및 물재생센터

현장플랜트 안전점검 결과 보고

2018. 6

서울물연구원

(물순환연구과)

물순환연구과 실험실 및 물재생센터

현장플랜트 안전점검 결과 보고

각종 사고를 사전에 예방하기 위하여 물순환연구과 실험실 및 현장   플랜트에 대한 자체 안점점검을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 점검근거

❍ 재난 및 안전관리 기본법 제66조의3 제2항, 시행령 제73조의4 제1항

- 국민의 안전의식 수준을 높이기 위하여 안전점검의 날 지정·운영

❍ 물순환연구과 실험실 및 물재생센터 현장플랜트 2018「안전점검의 날」       추진계획(물순환연구과-60, 2018. 1. 3)

□ 점검일시 : 2018. 6.20(수), 6.22(금) 2일간

□ 점 검 자 : 실험실 및 플랜트별 담당자

□ 시설 및 현황 : 5개소(실험실 1, 플랜트 3, 가스보관실1)

과명	실험실(시설)명	위 치	면적(㎡)	담당자
물순환 연구과 (5개소)	물순환연구 실험실	연구원 별관 3F	80	박석주
	가스용기 보관실	연구원 별관 2F	10	김규하
	하수 고도처리 플랜트	중랑물재생센터	48	장신요
	하수슬러지 감량화장치	중랑물재생센터	농축기동 뒤	최재호
	하수 인회수장치	난지물재생센터	방류동 內	장현성

□ 중점 점검내용

❍ 화재대비 및 예방을 위한 소방시설 점검

❍ 유해화학물질, 가스 등 유해요인 관리실태

❍ 통풍, 환기장치 설치 및 정상가동여부

❍ 전기, 기계, 가스시설 안전점검

❍ 토목, 건축, 기타시설 안전점검

❍ 구조물 침하, 균열, 변형 발생 여부

❍ 플랜트 주변 시설물 변형 여부

❍ 안전 및 보호장비 적정비치 및 사용여부 등

□ 주요 점검결과 및 조치사항

❍ 소방시설 점검 결과 이상없음

❍ 경미한 사항에 대해서는 현장에서 조치완료

❍ 연구실 및 현장플랜트 시설물 특이사항 없음

□ 향후대책

❍ 실험실 및 플랜트 시설물에 대한 일상점검 및 사전점검·정비로 안전사고 예방을 철저히 하고자 함

붙임 : 1. 현장 점검표 1부.

2. 현장 점검사진 1부.  끝.