투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	동작구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	먹는물공동시설 검사결과**** 중간회신

1. 공원녹지과-8847(2018.06.20.)호와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 의뢰하신 먹는물공동시설 수질검사에서 건강상 유해영향 무기물질 항목초과로 아래와 같이 중간회신하오니, 먹는물 공동시설 관리방법 중 ‘부적합시설 단계별 조치사항’에 따라 조치하여주시기 바랍니다.

가. 검사의뢰 : 2018.6.21.(목)

나. 중간회신 : 2018.6.25.(월)

다. 검사시료명 및 검사결과

*****************

	검사시료명	결과값(mg/L)
1	**	*****

끝.

	서울특별시보건환경연구원장
★주무관	윤종철		먹는물분석팀장	김현정		물환경연구부장	06/25 代길혜경
협조자
시행	물환경연구부-5250	(		)	접수		(		)
우	13818	경기도 과천시 장군마을3길 30(주암동)	/
전화	570-3217	/전송	570-3214	/		/	부분공개(5)