소방특별조사 세부조사표(이태원감리****)

검사일 : 2018. 6. 22.

1. 조사대상

대 상 명	**********			전화번호	*************
소 재 지	*********	대표자	***	주 용 도	복합건축물
건물구조	철근콘크리트조, 6/2층, 연면적 6,189㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	-소방안전관리자*****에게 순찰, 소방안전업무 수행토록 지도함 -제천, 밀양화재 사고 관련 소방 안전에 대한 관심 갖도록 독려 -비상구 폐쇄 및 피난통로 장애물 적치하지 않도록 교육 주지
②소방계획서에 따른 업무수행사항	소방계획서 신규 양식 작성 안내
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 적정 시행 중
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	예방순찰을 통해 화재위험요소 사전 제거토록 관계인*****에게 지도함.
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	보일러 등 안전 사용토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( X )	자체점검 실시 대상
피난시설 등	실시( X )	자체점검 실시 대상

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소화설비	-	-
피난시설 등	-	-

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	-	-
가스 분야	-	-
기타 분야	- 4~6층 비상계단 부분 방화구획 확인 필요 6~옥탑 비상계단 기능 적정 여부 확인 필요	구청 건축과 통보

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		담당자		검사지도팀장		예방과장
	김두영		최윤철		김성문		전결 06/25 최규태
협조