문서번호	시설보수과-1996
결재일자	2018.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
정용재		박춘배	06/25 신상식
협조
	주무관		양지웅

자체(외부전문가 합동) 정밀점검 시행결과 보고

[뚝섬고가차도, 금호고가차도, 먹골교]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 06.

성동도로사업소

(시설보수과)

자체 정밀점검 시행결과 보고

[뚝섬고가차도, 금호고가차도, 먹골교]

‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’에 준하여 실시토록 되어 있는 정밀점검을 기술용역 타당성심사 결과 외부전문가를 활용한 자체 점검으로 시행토록 통보됨에 따라 내부 계획에 의거 정밀점검을 시행한 바 결과 보고임

점검대상 시설물 및 참여자 현황

시설물명	시 설 규 모	점검기간	담당자 (정·부)	참여기술자	비고
뚝섬고가차도	L교량: L=40.0m, B=6.5m R교량: L=40.0m, B=6.5m	2018.02.22. ~2018.06.1.	정용재 양지웅	김윤원 장병관 박은주
금호고가차도	B=15.5m, L=45.0m
먹골교	B=40.0m, L=42.0m

추진사항

❍ 2018.02.13. : 자체 정밀점검 시행 계획

❍ 2018.02.22. : 자체 정밀점검 시행에 따른 회의 개최(참여기술자 전원)

❍ 2018.02.26. : 자체 정밀점검 착수(참여기술자 현장투입)

❍ 2018.03.16. : 1차 합동점검 시행(담당자 2명, 참여기술자 3명)

❍ 2018.04.24. : 2차 합동점검 시행(담당자 2명, 참여기술자 3명)

❍ 2018.05.29. : 점검결과 보고회의(담당자 2명, 참여기술자 3명)

❍ 2018.06.25. : 자체 정밀점검 시행결과 보고

❍ 2018.06.28. : 보고서 제출 예정

조치사항(점검결과 보고회의 제시의견)

❍ 보수 및 보강 등 주요 손상에 대한 이력을 분석, 반복되는 내역 및 보수 공법 제시하여 보고서 수록

❍ 기존 보고서 내용 중 보수·보강 이력이 최종 정리되지 않은 부분은 재확인하여 수록할 것

❍ 탄산화 시험 등은 내용을 명기하여 현장에 부착하고 추후 점검시 참고할 수 있도록 기록관리

❍ 보수·보강 대상에 대하여 외부조사망도 수록, 취약부재에 대하여 중점 관리토록 명기

보수·보강 공사비 산정

(단위 : 천원)

시설물명	총 공사비	1순위	2순위	3순위	비 고
뚝섬고가차도	25,799	11,741	8,276	5,781	B등급
금호고가차도	25,002	1,689	23,265	48	B등급
먹골교	43,474	16,414	25,730	1,330	B등급
계	94,275	29,844	57,271	7,059

향후 계획

❍ 점검결과에 대한 조치방안 강구 및 검토 반영

❍ 점검 시 제시된 보수·보강공사는 일상유지 보수업체로 하여금 시공 조치 (우선 순위에 따라 순차적 보수·보강)

❍ 도로관리시스템 정밀점검 내역 입력

❍ 참여기술자 인건비(점검수당) 및 인쇄비 등 지급

붙임  시설물별 보수·보강 물량 각 1부. 끝.