보유장비 및 자재 현황 점검보고

등록번호	시설관리과-11430

결재	주무관	시설관리과장
	송종학	06/25 김태형

명에 의거 관내 상수도 누수복구 공사 감독 업무 수행 중 2018년 신규 계약업체의 보유장비 및 자재를 점검하고 보고합니다.

2018. 6. 25.

보고자: 지방시설주사  송 종 학

공사현황

○ 공사명: 2018년 강동수도사업소 관내 긴급누수복구공사

○ 공사기간: 2018. 6. 5.~2019. 6. 30.

○ 시공업체: ㈜새빛씨앤알 박성연

보유장비 및 자재 점검

○ 점검일시: 2018. 6. 22.(금) 07:30

○ 점검장소: 오금배수지 가압장 내

○ 점검자: 강동수도사업소 송종학, 백창진, 용역기술자 신두철, 이보원

○ 점검내용

- 주요 장비보유 수량

- 장비 작동 상태

- 안전시설물 확보 및 외관상태

- 공사용 자재의 규격제품 사용 및 보관 상태

점검결과

○ 계약서(공사시방서) 이상의 장비를 보유하고 있음

○ 작동상태도 양호하며 보유자재는 규격제품으로 사용가능함

○ 잔류염소 측정기 미보유로 즉시 보유지시 → 2018. 6.25.한

붙임: 보유장비내역 및 점검사진 각 1부.  끝.