	강동소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	비상소화장치(85호) 고장발생보고(길동)

1. 2018년도 소방재난업무가이드. 재난대응행정편.『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련 길동119안전센터에서 관리중인 비상소화장치 85호 고장이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

구분	고장내용	사용가능 여부	비고
비상소화장치 85호	○ 누전차단기 단락으로 펌프 작동불가	불가능

붙임  1. 소방용수시설 고장발생보고서 1부.

2. 고장 소방용수시설 위치도 1부.  끝.

	길동119안전센터장
담당자	김은택		2팀장	최양규		119안전센터장	06/26 김진봉
협조자
시행	길동119안전센터-2746	(		)	접수		(		)
우	05304	서울특별시 강동구 천중로 215 길동119안전센터 (길동)	/
전화	02-487-6119	/전송		/	kimeuntaek@seoul.go.kr	/	부분공개(6)