학교 음수대 관리실태 점검 보고

등록번호	시설관리과-11556

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	왕해용	송종범	06/26 김태형

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위한 학교에 설치된 음수대 관리 계획에 따라 4개 학교에 출장하여 2/4분기 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2018. 6. 26.

보고자: 기계운영7  성명: 왕해용

음수대 현황

연번	학교명	주소	음수대 수량	점검결과 및 조치사항
1	신명 초등학교	강동구 길동42번지	11개소	관리상태 양호
2	신암 초등학교	강동구 암사동517번지	19개소	관리상태 양호
3	동북 중학교	강동구 둔촌동180-2번지	13개소	관리상태 양호
4	동북 고등학교	강동구 둔촌동180-2번지	19개소	관리상태 양호

점검자: 왕해용,김권수

점검내용

1. 수질검사 검사표 부착 유무 및 청소 상태

2. 시설 고장여부 및 기타사항

조치의견

- 신명초등학교 외 3개소의 음수대는 관리 상태가 전반적으로 양호함.

- 주기적인(분기별) 점검을 실시하여 음수대 유지 관리 업무에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 음수대 점검 복명서 1부.  끝.