고압가스 수불부(06.25)

결재	주무관	정수과장
	김유선	06/26 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					26,356						7,466
06.01		616	550	1,166	25,190		0	0	279	279	7,187
06.02		609	545	1,154	24,036		0	0	283	283	6,904
06.03		622	455	1,077	22,959		0	0	252	252	6,652
06.04	5,400	515	476	991	27,368		0	0	273	273	6,379
06.05		587	414	1,001	26,367		0	0	275	275	6,104
06.06		618	429	1,047	25,320		0	0	274	274	5,830
06.07	5,400	704	382	1,086	29,634		0	0	264	264	5,566
06.08		561	403	964	28,670	5,400	0	0	297	297	10,669
06.09		557	352	909	27,761		0	0	268	268	10,401
06.10		617	336	953	26,808		0	0	253	253	10,148
06.11	5,400	630	392	1,022	31,186		0	0	264	264	9,884
06.12		664	602	1,266	29,920		0	0	311	311	9,573
06.13		645	501	1,146	28,774		0	0	261	261	9,312
06.14		587	502	1,089	27,685		0	0	279	279	9,033
06.15		638	549	1,187	26,498		0	0	263	263	8,770
06.16		634	732	1,366	25,132		0	0	302	302	8,468
06.17		639	589	1,228	23,904		0	0	253	253	8,215
06.18		603	546	1,149	22,755		0	0	288	288	7,927
06.19		594	411	1,005	21,750		0	0	287	287	7,640
06.20		585	425	1,010	20,740		0	0	276	276	7,364
06.21	5,400	562	397	959	25,181		0	0	270	270	7,094
06.22	5,400	497	430	927	29,654		0	0	279	279	6,815
06.23		536	368	904	28,750		0	0	275	275	6,540
06.24		588	342	930	27,820		0	0	268	268	6,272
06.25		553	476	1,029	26,791		0	0	282	282	5,990
06.26
06.27
06.28
06.29
06.30
합계	27,000	14,961	11,604	26,565		5,400	0	0	6,876	6,876

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					34,790			45,757
06.01		301	1,217	1,518	33,272		1,374	44,383
06.02		309	1,273	1,582	31,690		1,395	42,988
06.03		309	1,432	1,741	29,949		1,247	41,741
06.04		310	1,125	1,435	28,514		1,328	40,413
06.05		309	1,078	1,387	27,127		1,346	39,067
06.06		309	1,453	1,762	25,365		1,352	37,715
06.07		308	1,618	1,926	23,439		1,337	36,378
06.08		307	1,609	1,916	21,523		1,460	34,918
06.09		307	1,600	1,907	19,616		1,322	33,596
06.10		305	968	1,273	18,343		1,230	32,366
06.11		304	859	1,163	17,180		1,283	31,083
06.12		305	1,303	1,608	15,572	19,000	1,474	48,609
06.13		306	1,301	1,607	13,965		1,285	47,324
06.14	19,000	305	1,013	1,318	31,647		1,360	45,964
06.15		172	969	1,141	30,506		1,280	44,684
06.16		0	1,246	1,246	29,260		1,415	43,269
06.17		0	1,232	1,232	28,028		1,258	42,011
06.18		159	1,224	1,383	26,645		1,405	40,606
06.19		281	1,246	1,527	25,118		1,405	39,201
06.20		294	1,230	1,524	23,594		1,429	37,772
06.21		302	1,256	1,558	22,036		1,393	36,379
06.22		306	1,134	1,440	20,596		1,441	34,938
06.23		308	1,044	1,352	19,244		1,362	33,576
06.24		310	1,035	1,345	17,899		1,319	32,257
06.25		312	1,040	1,352	16,547		1,367	30,890
06.26
06.27
06.28
06.29
06.30
합계	19,000	6,738	30,505	37,243		19,000	33,867