문서번호	시설과-3888
결재일자	2018.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	시설과장
김병수	이춘한	전결 06/26 오임석

공원등 사고주 점검결과 보고

2018년 6월

서 울 대 공 원

시 설 과

공원등 사고주 점검결과 보고

서울대공원 동물원 내 공원등 사고주 점검결과 및 조치 계획을 보고드림.

1		사고주 현황

▢ 파손 공원등

등주명	사고주 위치	사고주 전경	사고 경위	현재 상황
A89			○ 사료조리실 차량에 부딪혀 등주 파손	○ 등주 철거 - 미관 저해 - 보행시 위험 ○ 칼라콘 설치
A263			○ 청소차량에 부딪혀 등주 파손	○ 등주 철거 - 미관 저해 - 보행시 위험 ○ 칼라콘 설치

2		조치 방안

▢ 공원등 A89

○ 공원등주 물품구매후 설치(조달구매 3자단가)

- 콘크리트 기초 재사용

- 개략 공사비 : 1500천원

▢ 공원등 A263

○ 미사용 공원등(A391) 등주 활용 재설치

3		조치 계획

▢ 2018년 서울대공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시

▢ 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

4		향후 계획

▢ 공원등 파손 사고 예방을 위한 각 부서별 협조 공문 발송

끝.