문서번호	시설관리과-17990
결재일자	2018.6.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설관리과장
윤혜정	박종일	06/26 代박종일
협 조
	기전팀장		정인주
	주무관		배형진
	주무관		박행종

공원 아리수 음수대 설치 계획 보고

(동대문구 전농동 일대: 전농동마을마당 및 아름드리어린이공원)

2018. 6.

동부수도사업소

(시설관리과)

공원 아리수 음수대 설치 계획 보고

동대문구 전농동 일대 공원 아리수 음수대 설치와 관련하여 현장조사를 실시하고 설치 계획을 아래와 같이 보고합니다.

▢ 현    황

◯ 대    상 : 전농동마을마당(전농동 150-63) 및 아름드리어린이공원(전농동 688-7)

◯ 관련근거 : 배수과-3428(2018.04.26.)호

「공원 등 야외음수대 유지관리 개선사항 및 ’18년 공원음수대 설치대상 알림」

▢ 보 고 내 용

◯ 동대문구 공원녹지과 합동 현장조사 결과 아리수 음수대 설치를 위하여 음수대 전용배관 부설공사 및 전기공사가 필요한 실정

공원명	음수대		수도배관 부설	전기배관 부설	비고
	수량	모델
전농동마을마당	1	퓨어:無	D=20㎜, L=15m	L=5m
아름드리어린이공원	1	퓨어:無	D=20㎜, L=20m	L=40m	· 급수공사 필요 · 당초 설치 예정 음수대 모델(Drop Plop)에서 변경 요청 ※ 변경 가능(본부 배수과)

◯ 아리수 음수대 설치 세부계획

- 음수대 제작 설치: 조달구매(제3자단가계약) 설치

‧ 우리 사업소 자체 조달구매 시행

- 음수대 전용 수도배관 부설공사

‧ 우리 과에서 시행중인 「2018년 전농1동외 7개동 상수도공사」 계약업체인 ************에게 작업지시하여 공사 시행

- 음수대 전기 배관부설 및 기타 전기공사

‧ 우리 과 기전팀에서 시행중인 「2018년 전기설비 유지보수공사」 ******************에게 작업 통보하여 음수대 전용 수도배관 부설공사와 병행하여 시행

※ 전기공사 구간 중 수도배관 부설공사와 중복되는 구간 이중 굴착 방지 및 예산 절감

▢ 행 정 사 항

◯ 예산현황

- 소요예산: ********

‧ 음수대 제작 설치: ********

‧ 전용 수도배관 부설: ********

‧ 전기 배관부설 및 기타: *******

- 예산과목: 상수도사업비, 영업비, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비)

◯ 음수대 설치 완료 후 GIS에 현황자료 입력 및 관리기관인 동대문구청(공원녹지과)에 물품관리 전환 실시

- 음수대 설치 현황을 GIS에 입력하여 관리

- 관리기관으로 물품관리전환 합의서, 음수대 관리카드, 음수대 관리 매뉴얼 송부

붙 임 : 음수대 설치 위치도 및 현장사진 1부.  끝.