정기(일일)점검 보고서

문서번호	시설관리과-1682
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		주무관		주무관		시설관리과장
		석기철		이균휴		강성수		김영후		06/27 代김영후

□ 점검시설물 : 중랑천교 등 7개소

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관리책임자
					직 급	성 명
1	중랑천교(교량)	B=6m, L=159.7m	일반	2005	시설6급	김영후
2	성수구름다리(육교)	B=4m, L=110m	일반	2011
3	영동대교 북단(계단)	B=2m, L=22m	-	-
4	잠실대교 북단(경사로)	B=5m, L=71m	-	-
5	잠실대교 북단(계단)	B=2m, L=13m	-	-
6	잠실철교 북단(경사로)	B=5m, L=71m	-	-
7	올림픽대교 북단(계단)	B=2m, L=25m	-	-

□ 점 검 일 : 2018년 6.14(목), 6.25(월)

□ 점 검 자 : 시설6급 김영후, 시설7급 석기철

□ 점검구간 : 교량, 육교, 계단, 경사로

□ 점검결과

연번	시설물명	손상내용	손상규모	조치계획
1	중랑천교(교량)	특이사항 없음	-	-
2	성수구름다리(육교)	특이사항 없음	-	-
3	영동대교 북단(계단)	자전거 경사로 부식	B0.3×L22=7㎡	‘18년 한강공원 진입시설 보수공사
4	잠실대교 북단(경사로)	경계석 단차로 인한 난간 일부 처짐	L=6m	‘18년 한강공원 진입시설 보수공사
5	잠실대교 북단(계단)	특이사항 없음	-	-
6	잠실철교 북단(경사로)	특이사항 없음	-	-
7	올림픽대교 북단(계단)	계단 데크 일부 들뜸	B2×L3=6㎡	‘18년 한강공원 진입시설 보수공사

붙임  점검사진 1부.  끝.