수방상황 일일보고

(06.26일 07:00 ~ 21:00)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	이철형	신동헌	代신동헌	06/27 박기범

2018. 06. 26(화) 21:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 흐림 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅오전 90 / 오후 90	예상강우량	1~4mm
기상특보 현 황	호우주의보발령(08:00) 호우주의보해제(16:00)
강우량(mm)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
503.5mm	0.0mm	68.0mm(21시 현재)
단계발령 현 황	보강	발령사항	06.26.(07:00) : 보강근무 06.26.(08:00) : 1단계 06.26.(16:00) : 1단계 → 보강근무 06.26.(21:00) : 보강근무 해제
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
11	7	3	1	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	60	13	6	2	6	19	8	6
가동시간(분)	345	40	34	50	51	55	87	28
토출량(톤)	1,971	195	170	274	255	275	522	280
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
2	-	-	2	-	2	-	-	2	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	1.67	24.8	672	561
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	3.83
특기사항 (재해,기타)	-신호등 전도 2개소 조치완료(기전과)