위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	노후하수관로 부분굴착 개량공법 관급자재 조달등록 현황 알림

1. 물재생계획과3722(2017.3.16.)호 『배수설비 폐공방법 및 노후하수관로 정비 보수보강 공법 알림』과 관련입니다.

2. ‘18년 도로함몰 예방을 위한 노후 하수관로 정비공사에 반영된 부분굴착개량 보강공법의 연결보강재가 아래와 같이 나라장터 종합쇼핑몰 조달물품으로 등록 완료(’18. 6. 21.)되어 알려드리오니 자재 구매등 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 조달물품 등록 현황

G2B분류번호	물품식별번호	품 목	세 부 규 격	비고
30121699	23408093	연결보강재	DB-CMB-300,Ø300×280mm	제품문의처 : 청수산업 (02-2612-5457)
30121699	23408094	연결보강재	DB-CMB-450,Ø450×300mm
30121699	23408095	연결보강재	DB-CMB-600,Ø600×335mm
30121699	23408096	연결보강재	DB-CMB-700,Ø700×355mm
30121699	23408097	연결보강재	DB-CMB-800,Ø800×380mm
30121699	23408098	연결보강재	DB-CMB-900,Ø900×410mm
30121699	23408092	연결보강재	DB-CMB-1000,Ø1000×430mm

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업부서
주무관	김민석		하수정비팀장	이두환		물재생계획과장	06/27 하상문
협조자
시행	물재생계획과-7998	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화		/전송		/		/	대시민공개