문서번호	급수운영과-12912
결재일자	2018.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
서동민		이경희	전결 06/27 이성환
협조
	주무관		서장원

예비 준공검사 결과보고

(2017년 보라매동외 9개동 상수도공사-2차)

2018. 6.

남부수도사업소

(급수운영과)

예비 준공검사 결과보고

(2017년 보라매동외 9개동 상수도공사-2차)

「2017년 보라매동외 9개동 상수도공사-2차」의 정산분에 대한 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2017년 보라매동외 9개동 상수도공사-2차(장기계속단가)

○ 계 약 자 : (주)한우리씨앤아이 대표 유선옥

○ 계약금액 : 금383,233,600원

○ 공사기간 : 2018. 01. 01 ~ 2018. 6. 30

○ 준공대상 : 관악구 청룡동 1540-3 외1필지 외 174건

□ 예비 준공검사 현황

○ 일   자 : 2018. 6. 27.

○ 예비준공 검사자

- 사업소 : 급수운영과 시설7급 서장원, 시설8급 서동민

- 검사자 : ㈜건양엔지니어링   감독대행 최규관

- 입회자 : (주)한우리씨앤아이 현장소장 장호강

○ 예비 준공검사 내용

- 상수도공사후 포장침하 여부 및 준공내역 현장실사

○ 예비 준공검사 검사결과

- 포장침하 및 준공내역 등을 현장 확인한바 이상 없음

붙임  1. 예비 준공검사 조서 1부.

2. 예비 준공검사 사진 1부.  끝.