＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	GIS 현장조사서 제출(개량-15,23/신설-33.52,53)

1. 우리 사업소 관내에서 시행하고 있는 『2018년 서초구 관내 상수도 공사』와 관련하여 급수공사 완료 후 현장조사서를 따로붙임과 같이 제출하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	접수 번호	작업지시 번호	****	공사개요		공사일
				구경(mm)	연장(m)
1	K201810215	개량-15	방배동 256-1	40	50	2018.06.26
2	201806198007	개량-23	반포동 30-18	폐전		2018.06.26
3	201805180181	신설-22	방배동 901-11	40	4	2018.06.26
4	201806070023	신설-52	반포동 96-9	50	6.3	2018.06.20
5	201806070022	신설-53	방배동 864-13	40	2.3	2018.06.22

첨부 : GIS 현장조사서 각1부(따로붙임).  끝.

	시설관리과장
주무관	안효민		주무관	공문수		시설관리과장	06/27 박은선
협조자
시행	시설관리과-11186	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02-3146-4897	/전송	02-3146-4939	/		/	부분공개(6)