투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(투수블럭 성능개선을 위한 세부추진 계획 유예사항(줄눈재 입도개선) 시행알림)

1.업무지시현장 : 서울지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사(T/K) 에스케이건설 주식회사외 16개 현장

2.작 성 일 자 : 2018-06-27 08:06:44

3.지 시 내 용

가. 서울시 보도환경개선과-7091호(2018. 6.26)와 관련입니다.

나. 우리시에서 투수블럭 보도포장 성능개선을 위한 추진방안으로 기 시행중인 세부추진계획과 관련하여 그동안 유예되었던 포장 줄눈재 입도개선 건에 대하여 하반기(18. 7. 1)부터 반영 시행토록하였음을 알려드리니 품질관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 포장줄눈재 품질관리 강화 개선사항

○ 입도기준개선 : (당초) 0.08mm체 통과량 10%이하→(개선1%) 이하

붙임 : 공문1부.   끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							정삼기			토목3과장					06/27 호경수
협조자
시행			도시철도토목부-7636									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)															/
전화		02-772-7238						/전송			02-772-7306					/	junsamgi@seoul.go.kr												/	대시민공개