문서번호	도로시설과-7016
결재일자	2018.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설기획팀장	도로시설과장		안전총괄관
이정국	오재영	이철		06/28 배광환
협 조
	기전시설팀장		김호성

우기대비 도로시설물 안전점검 결과

2018. 6.

안 전 총 괄 본 부

도로시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

우기대비 도로시설물 안전점검 결과

안전 취약시기인 우기를 대비하여 시민들의 안전과 도로시설물 유지관리에 만전을 기하고자 실시한 안전점검에 대한 결과 보고임

1		추진근거

❍「우기 대비 안전취약시설 안전점검 추진계획」(시설안전과-7348, ‘18.5.17)

2		점검개요

❍ 대  상 : 도로시설물 579개소

(단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	언더 패스	공동구
계	579	21	230	84	40	35	107	49	6	7
도로시설과(공단)	156	1	58	21	30	4	28	1	6	7
교량안전과	52	20	17	15
도로사업소	371		155	48	10	31	79	48

- 자동차전용도로 11개노선(165.02km), 은평공동구 포함

❍ 점검기간 : 2018. 5. 28 ~ 6.13[15일간]

❍ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	포장파손, 지반침하, 배수시설 등 우기 취약사항 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등
도로시설물	시설물별 취약부재 이상여부 근접 확인 교량받침 거동, 터널 갱구부사면, 배수불량구간 열화상태
기전시설물	터널 및 지하차도 : 방재설비 작동 및 유지관리상태 환기시설 및 감시시설 정상작동 여부 등
자동차전용도로	급경사지 및 포장상태 이상 여부 공단 위탁시설물 관리상태 등

3		점검결과

❍ 시설물별

(단위:건)

구 분		계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개구조 언더패스	공동구	기타 (전용도로)
총 시설수		579	21	230	84	40	35	107	55	7	-
교량안전과		140	71	47	22	-	-	-	-	-	-
도로 사업소	동부	38	-	26	1	-	3	8	-	-	-
	서부	49	-	25	8	-	4	2	10	-	-
	남부	100	-	24	14	3	9	26	24	-	-
	북부	41	-	28	2	-	5	5	1	-	-
	성동	55	-	23	9	-	4	15	4	-	-
	강서	148	-	43	23	22	10	41	9	-	-
시설공단		109	2	29	13	13	2	14	1	24	11
계		680	73	245	92	38	37	111	49	24	11
비율(%) (지적건수/시설수)		117	348	107	110	95	106	104	89	343	-

❍ 손상 유형별 지적건수

(단위:건)

구 분			계	구조물 손 상	포장파손	배수불량	부속시설 파 손	안전시설 파 손	청소등 기 타
계		지적건수	680	98	117	144	199	10	112
		완료/조치중	407/273	36/62	77/40	110/34	96/103	3/7	85/27
교량안전과		지적건수	140	32	20	48	16	8	16
		완료/조치중	54/86	8/24	6/14	22/26	4/12	3/5	11/5
도로 사업소	동부	지적건수	38	10	8	11	4	0	5
		완료/조치중	34/4	7/3	7/1	11/0	4/0	0	5/0
	서부	지적건수	49	3	10	2	20	0	14
		완료/조치중	16/33	0/3	2/8	2/0	0/20	0	12/2
	남부	지적건수	100	0	32	26	38	0	4
		완료/조치중	76/24	0/0	29/3	25/1	18/20	0	4/0
	북부	지적건수	41	2	2	0	14	0	23
		완료/조치중	18/23	0/2	1/1	0	2/12	0	15/8
	성동	지적건수	55	5	12	9	4	0	25
		완료/조치중	47/8	4/1	11/1	7/2	1/3	0	24/1
	강서	지적건수	148	15	21	29	75	0	8
		완료/조치중	136/12	15/0	21/0	29/0	63/12	0	8/0
시설공단		지적건수	109	31	12	19	28	2	17
		완료/조치중	26/83	2/29	0/12	14/5	4/24	0/2	6/11

❍ 관리부서별

(단위:건)

구 분	계	교량안전과	동부	서부	남부	북부	성동	강서	공단
계	680	140	38	49	100	41	55	148	109
완 료	407	54	34	16	76	18	47	136	26
조치중	273	86	4	33	24	23	8	12	83

❍ 기전 분야

(단위:건)

구 분	계	전기설비 불량	기계설비 불량	통신설비 불량	방재설비 불량	기타관리 부적정 등	기타
적출건	55	40	3	3	2	7	0
조 치	52	39	1	3	2	7	0
미조치	3	1	2	0	0	0	0

❍ 주요 점검 현황

구 분	배수로 막힘	신축이음부 연결부 쇼파	배수관 하단부 탈락	콘크리트 타락 및 철근노출
정비전
정비후

3		조치계획

❍ 포장파손, 배수불량 등 경미한 사항은 시민불편을 최소화 및 안전사고 예방을 위해 신속히 정비 조치

❍ 구조물 손상, 부속물 파손 등 조치중인 건에 대해서는 우선 순위에 따라 일상유지보수공사 등을 통해 정비 조치

❍ 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출건은 전문가(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립 등 조치

4		행정사항

❍ 도로시설물 점검결과를 서울시도로관리시스템에 6월 30일까지 입력하고 정비완료 사항에  대해서는 지속적인 기록관리.

❍ 지적사항에 대한 최종 정비결과는 7월 10일한 제출.

붙임  : 우기대비 도로시설물 안전점검 결과 각 1부(관리기관별). 끝.