	종로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(봉익동 163)

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취약     대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2018. 6. 16.(토) 20:29 경

나. 대    상 : 종로구 돈화문로 6길(봉익동 163번지)

* 양식 철근콘크리트조  지상4/지하0층, 연면적 680㎡

다. 피해내역 : 47천원 (동산 47천원)

- 부동산 : 해당없음

- 동  산 : 환풍기, 화장실 칸막이 일부

라. 화재원인 : 전기적요인(절연열화 추정)

마.  발생개요 : 대광빌딩 2층 여자화장실 천장부에 설치 된 환풍기에서 절연열화로 추정되는 전기적요인의 화재가 발생하여 환풍기 및 화장실 칸막이가 일부 소실 되는 연소피해가 발생함. 끝.

	현장대응단장
수신자	예방과장,종로119안전센터장
담당자	이병은		지휘2팀장	정진훈		현장대응단장	06/28 김창덕
협조자
시행	현장대응단-4428	(		)	접수		(		)
우	03153	서울시 종로구 종로1길 28 종로소방서 현장대응단	/
전화	722-0119	/전송	739-0119	/	43197@seoul.go.kr	/	부분공개(6)