	강서소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	현장대응단(구급대) 에어컨 고장 수리 의뢰

1. 2018년도 소방재난업무가이드『소방행정편 12.물품관리』와 관련입니다.

2. 현장대응단(구급대) 대기실에서 사용 중인 에어컨 고장 발생에 따라 다음과 같이     수리를 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 품    명 : 에어컨(LP-136CS)

나. 발 생 일 : 2018. 6. 27.(수)

다. 내    용 : 노후로 인한 실외기(컴프레서, 콘덴서 등) 고장

* 수리기사 방문 후 고장 진단 및 견적서 의뢰

붙임  1. 에어컨 고장 발생 보고서 1부.

2. 에어컨 견적서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	임규식		진압2대장	최수재		지휘2팀장	이수영		현장대응단장	06/28 김용갑
협조자
시행	현장대응단-5120	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02)3662-0590	/		/	부분공개(6)