자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	통수전 수질검사결과 통보(도봉구 관내 급수공사)

1. 급수운영과-11070(2018.6.22.)호와 관련, 『도봉구 관내 급수공사』 통수전 수질검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

○ 공 사 명 : 「2017년 도봉구 관내 급수공사」

○ 검사항목 : 탁도, 잔류염소

○ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	검사 대상	검사일시	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	창동 377번지 인근	2018.06.28. (10:05~10:25)	도봉구 노해로 327 옆 소화전	0.26	0.33	적합

. 끝.

	행정지원과장
★주무관	이송기		수질팀장	이인형		행정지원과장	전결 06/28 노석태
협조자
시행	행정지원과-12947	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	3146-3250	/전송	3146-3279	/	milkway2@seoul.go.kr	/	대시민공개