책임대상 방문지도  결과 보고서

부분공개(6)		결재	구급팀장	예방과장
재난관리과-4038
□ 일 시 : 2018년 6월 27일			한경석	06/28 윤봉수
□ 대상명 : 목동트윈빌(목동동로339)
□ 책임관 : 소방경 한경석
□ 양식 철근콘크리트조 지상32층 지하5층 연면적 96,516.44㎡
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	비상구폐쇄 및 잠금 행위 없음			비상구 잠금 행위없오록 지도함
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	- 소화기 비치 및 소방시 설 적정설치됨			소방시설 작동 및 관리유지철저토록 지도함
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	- 화기취급 안전사용함			화기취급시 안전수칙준수 사용토록 지도함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	옥내소화전1,2층설치됨			옥내소화전 작동 및 관리유지 철저토록 지도함
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	소방통로확보 등 소방 활동 장애요인 없음			상시 소방통로 확보 및 소방활동 장애요인 없도록 지도함
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	- 안전관리자: 박영우(*************)			자율 안전관리 및 비상구 상시개방 관련 지도함