문서번호	시설과-3962
결재일자	2018.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
허용석		이춘한	06/28 오임석
협조

<동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사>

정전 작업 및 근무 계획

2018. 6.

서울대공원

(시설과)

<동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사>

정전 작업 및 근무 계획

우리 대공원 동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사와 관련하여 정전 작업 및 야간 근무 계획을 보고 드림

□ 관련근거

○ 동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선 공사 : 시설과-2240호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 동양관 외 2개소 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사

○ 공사기한 : 2018.5.25.~7.24.(60일)

○ 공사업체 : ㈜ 동일이엔지

○ 공사내용

- 동양관 및 낙타사 전력간선 교체

- 동양관 접지시설 개선

- 동양관 MCC 및 분전반 교체

□ 정전 및 야간근무계획

○ 정전작업일시 : 2018.7.4.(수) 20:00 ~ 2018.7.5.(목) 03:00

○ 정전범위 : 동양관, 여우·늑대사, 곰사, 맹수사, 동물원내 리프트 매표소,

호랑이휴게소, 동양관매점, 곰사매점

○ 근무인원 : 시설과 이춘한 외 2인(허용석, 김병수) 및 공무직 4인

- 공무직 초과 근무 계획

연번	근무시간	근무인원	비고
1	7.4.(수) 18:00~23:00	이근우,최수용,윤성원	휴게시간 1시간
2	7.4.(수) 14:00~ 7.5.(목) 03:30	김오식	유연근무 휴게시간 1.5시간

○ 근무내용 : 정전작업 감독 등 전기안전관리 및 전원설비 조작

□ 행정사항

○ 각 동물사 및 임대업소 정전 통보.  끝.