투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	수신자참조
(경유)
제목	동양관 전력간선 교체 및 전기시설 개선에 따른 정전 알림

동양관 전력간선 교체 및 전기시설 개선공사로 다음과 같이 정전일정을 안내하오니 소관 설비(장비, 기기) 등에 문제가 발생하지 않도록 사전 대비 및 참고하여 주시기 바랍니다.

1. 세부 정전일정

구 분	정전일시	정전구역	작업내용	비 고
부분정전	2018.07.04.(수) 20:00 ~ 07.05.(목) 03:00	동양관, 여우·늑대사, 곰사, 맹수사, 동물원내 리프트 매표소, 호랑이휴게소, 동양관매점, 곰사매점 등 ※ 기타 각 동물사는 해당없음	동양관 내부 전력간선 교체작업

※ 정전일정은 당일 작업사정으로 가감될 수 있음

2. 협조사항

가. 소관 설비(CCTV, 통신 및 전산장비 등)에 대한 사전 전원차단, UPS 활용 등 보호조치

나. 필요시 냉동기기 내 물품 사전 조치

다. 보안 및 외부 통신업체(세콤, SK텔레콤 등) 사전 통보

라. 입점업체 등 사전안내 및 대비 요청

마. 특이사항 발생시 시설과로 연락조치(500-7432~7).  끝.

	서울대공원장
수신자	총무과장,운영과장,동물복지1과장,동물복지2과장,해당시설 임점업체 대표
주무관	허용석		주무관	이춘한		시설과장	06/28 오임석
협조자
시행	시설과-3961	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7437	/전송	02-507-7230	/		/	대시민공개