	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 7월중 정기 소방용수시설 조사 계획 보고(화곡)

1. 재난관리과-494(2018.1.22.)호 “2018년도 소방용수시설 관리 운용 기본 계획     알림”과 관련입니다.

2. 우리 안전 센터 2018년 7월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사를 아래와 같이 실시       하고자 합니다.

가. 소방용수시설조사 및 지리조사(7.02~7.20)

1) 대  상 : 소화전 657개소(지상식 104, 지하식 552, 저수조1)

※ 비소함 05호 외 16개소

2) 인  원 : 27명( 1팀, 2팀, 3팀 )

3) 감독자 : 각팀대장, 안전관리책임자(조별 선임자)

4) 내  용

- 소화전 보수, 장애물제거등 유지관리 사항

- 지상식 소화전 몸통 기울어진 상태, 방수구 캡 망실 여부

- 소방시설물로 인한 시민불편사항 파악 등

5) 조사방법 : 주간일 차량(펌프, 탱크, 구급, 이륜)활용 조사

6) 조사일정 : 붙임문서 참조

나. 비소장치 점검 : 17개소(붙임참조)

3. 행정사항

가.  조사 후에는 퇴수변 및 제수변을 저히 폐쇄하여 추후 누수되는 일이 없도록 할것

나. 안전관리교육 실시 후 반드시 안전관리자를 지정하여 근무일지에 기재

다. 소방용수시설 조사 결과 이상 유․무 및 처리사항 등을 반드시 전산입력 및 기록유지

라. 대형화재 취약대상에 대한 출동로 선정 및 주변 지리조사 병행실시

붙임   1. 7월중 정기 소방용수 조사일정표 1부.

2. 비상소화장치 현황 1부.

3. 소방용수시설 고장내역 1부.  끝.

담당자	정양훈		3팀장	박병열		센터장	06/28 김용정
협조자
시행	화곡119안전센터-2603	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3662-8119	/전송	02-2694-6119	/		/	부분공개(6)