	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 6월 유ㆍ무선 통신장비 정기점검 결과보고

1. 관련문서

가. 전산통신과-282(2018.01.19.)호 “2018년 소방통신장비 운용 계획 안내”

나. 전산통신과-2197(2018.05.31.)호 “2018년 6월 무선․영상시스템 및 소방관서 통신장비 점검일정 알림”

2. 위와 관련하여 우리서 2018년 6월중 유․무선 통신장비 정기점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 무선장비

- 점검일 : 2018.6.22.(금)

- 대  상 : 고정용,차량용,휴대용(TRS,UHF)

- 점검결과 : 이상없음.

나. 유선장비

점검일자	06.22.	06.22.	06.27.	06.27.	06.27.	06.27.	비 고
장 비 명	교환기	수보대	녹취장비	IP일제 비상방송	재해영상	Mimer 장비	녹취장비 2012.07.27 고장 불용예정
점검결과	양호	양호	양호 (대체장비)	양호	양호	양호

붙임 : 6월중 유.무선통신장비 점검일지 사본 1부.  끝.

상황실장	이래희		지휘1팀장	윤민규		현장대응단장	06/28 代윤민규
협조자
시행	현장대응단-4101	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 (신대방동)	/
전화	02)817-0119	/전송	02)848-2111	/	25015@seoul.go.kr	/	대시민공개