문서번호	시설보수과-2491
결재일자	2018.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김종범		06/29 김유찬
협조	주무관		나철흠
	주무관		김부호

2018년 상반기 정기점검 결과보고

[일원터널 외 7개소]

2018. 06.

동부도로사업소

(시설보수과)

2018년 상반기 정기점검 결과보고

□ 시설물 현황

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
1	일원터널	폭 23.6m, 연장 260m	1종	1993	시설6급	김종범
2	영동2교	폭 30m, 연장 147m	2종	1985
3	영동3교	폭 40m, 연장 160m	2종	1986
4	영동5교	폭 35m, 연장 152m	2종	1986
5	대치교	폭 30m, 연장 120m	2종	1979
6	세곡1교	폭 54.4m, 연장 49m	법정외	2012
7	세곡3교	폭 35.9m, 연장 40m	법정외	2008
8	잠실호수교	폭 50m, 연장 34m	법정외	1981

□ 점 검 일 : 2018년 06월 25일

□ 점 검 자 : 시설6급  김종범

□ 점검구간 : 시설물 전 구간

□ 점검결과 및 조치계획

연번	시설명	점검결과	조치결과(의견, 계획)	비 고
1	일원터널	특이사항 없음
2	세곡1교	보도 잡초 서식	기동반 조치
3	세곡3교	특이사항 없음	-
4	대치교	배수 스크린 주변 파손	일상유지보수 공사로 조치
5	영동2교	포장 파손 및 소성변형	단일공사(예산범위내)로 조치(예산부족 시 일상유지보수공사로 조치)
6	영동3교	연석 파손	일상유지보수 공사로 조치
7	영동5교	중앙분리대 연석 노후	단일공사(예산범위내)로 조치(예산부족 시 일상유지보수공사로 조치)
8	잠실호수교	특이사항 없음	-

붙임 : 점검 현황 사진 1부.  끝.

□ 점검 사진

연번 1 : 일원터널 특이사항 없음	연번 2 : 세곡1교 보도 잡초 서식
연번 3 : 세곡3교 특이사항 없음	연번 4 : 대치교 배수스크린 주변 파손
연번 5 : 영동2교 소성변형	연번 6 : 영동3교 연석 파손

연번 7 : 영동5교 중앙분리대 연석노후	연번 8 : 잠실호수교 특이사항 없음