화재취약지역 간부 현지방문 결과 보고서

부분공개(6)		결재	대응총괄팀장	예방과장
재난관리과-4122
□ 일 시 : 2018년 6월 28일			조동건	06/29 윤봉수
□ 대상명 : 현대41타워
□ 책임관 : 소방경 조동건
□ 양식 철근콘크리트조 지상40층 지하6층 연면적 101,346㎡
확 인 사 항	확 인 결 과			조 치 사 항
○ 비상구폐쇄,시건 방범철책 설치 등 인명피해 유발요인	비상구폐쇄 및 잠금 행위 발견치 못함			비상구 잠금 행위 없도록 지도함
○ 소화기 비치 등 소방시설 관리 유지 적정 여부	- 소화기 및 소방시설 관리 유지 상태 확인한바 적정함			소방시설 작동 및 관리유지철저토록 지도함
○ 화기취급시설 안전사용 여부 (유류 ․ 전기 ․ 가스 등)	- 화기 및 가스시설 취급 상태 적정함			화기취급시 안전수칙준수 사용토록 지도함
○ 소화전,비상소화장치 기능 유지 등 관리상태	소화전 관리 유지 상태 적정함			옥내소화전 작동 및 관리유지 철저토록 지도함
○ 소통로확보 등 소방활동상 장애요인	소방통로확보 등 소방 활동 장애요인 없음			상시 소방통로 확보 토록 지도함
○ 지역관계자 교육 ․ 불조심 홍보 및 특이사항	- 관계자: 소방안전관리자 ******************			자율 안전관리 및 비상구 상시개방 관련 지도함