“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 대학교등 실험실 소방안전 종합대책 추진결과 보고

1. 관련근거

○ 예방과-5567(2018.2.28.)호 『2018년 위험물 안전관리 기본계획 알림』

○ 본부  예방과–12118(2017.5.15.)호『2018년 대학교등 실험실 소방안전 종합대책 알림』

2. 위험물을 다품종 소량사용하고 있는 대학교등의 연구 실험실에 대한 화재등 화학물질로     인한 사고를 사전에 예방하고 초기대응체계를 강화를 위한 소방안전 종합대책 추진결과를     다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2018. 6. 22. ~ 6. 26.(기간 중 2일)

나. 대    상 : 덕성여자대학교(122실)

1) 실 험 실 : 93실(자연관A 19, 자연관C 39, 약학관 35)

2) 미술실습실 : 29실

다. 추진결과

1) 소량위험물 저장·취급 실태 출입검사(10% 표본검사)

○ 검 사 자 : 소방위 박종관등 2명

○ 검 사 일 : 2018. 6. 22. ~ 6. 26.

○ 검사결과 : 양호 15, 안전교육 17명

2) 연구실험실 화학사고 대비 민·관 합동훈련

○ 훈련일시 : 2018. 6. 22. 14:00~15:00

○ 동원사항 : 차량 3, 인원 17명(소방 7, 관계인 10)

3) 연구실험실 안전관리를 위한 협의체 구성

4) 소방안전지도 탑재 연구실험실 안전관리카드 완비

붙  임  1. 연구실 현황 및 출입검사 결과(서식) 1부.

2. 연구실험실 체크리스트 1부.

3. 민·관 합동훈련 결과(2018) 1부.

4. 연구실험실 안전관리를 위한 협의체 구성(사진) 1부.

5. 소방안전지도 탑재용 데이터(2018) 1부.  끝.

담당자	박종관		위험물안전팀장	代박종관		예방과장	06/29 이상일
협조자
시행	예방과-7430	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/		/	부분공개(5)