『119 안전 지킴이』 활동 보고서

결재	홍보교육팀장	검사지도팀장	예방과장
	박종률	김선기	06/29 代이윤정

2018. 6. 28.(목)

대상명	빨봉분식		위 치	***********
대표자	***	****	*************		업 종	일반음식점
규 모	양식 철근콘크리트조 4/1층 1,298㎡ 중 2층 113㎡ 사용

비상구 지킴이 활동결과
확인 사항	결 과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금 행위	비상구폐쇄, 잠금 행위 없음.
비상구 훼손행위	비상구 훼손 발견치 못함.
물건적치 또는 장애물 설치	특이사항 없음.
비상구 변경행위	없음.
소방시설 차단 행위	소방시설 차단 없음.
소방차량 불법 주․정차 위반 행위	불법 주․정차행위 없음.
특이사항	비상구 등 안전관리 안내문 전달함.	다중이용업소 보수교육 2년 1회 시행 안내함.

확인자      계급   소방경    성 명  박종률

확인자      계급   소방교    성 명  송민관

확인자      의소대  대 원    성 명  박인순, 김영숙