위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축공사장 화재 안전관리 재강조 알림

1. 관련근거

가. 예방과-6615호(2018.3.9.) “2018년 집중 소방안전관리 대책”

나. 예방과-11821호(2018.5.8.) “건축공사장 소방안전관리 강화 계획 알림”

2.***************************************************************************하고 있으므로, 현재 추진 중인『집중 소방안전관리 대책, 건축공사장 소방안전관리 강화 계획』에 더욱 더 관심을 가지고 추진하기 바라며, 건축공사장 화재 예방을 위해 각 소방서에서는 각별한 관심을 가지고 추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

< 건축공사장 소방안전관리 강화 주요 추진사항 >

가. 건축공사장 관계자 연락처 정비(연면적 2천㎡이상 / 연 중)

- 메시지 및 SNS활용 지속적 소방안전메세지 전송관리

나. 자체 SNS그룹 관리망 정비(연면적 2천㎡이상 / 연 중)

- 카카오톡, 밴드 등 활용 지속적 관리

다. 건축공사장, 화재예방 현수막 게첨 (연면적 2천㎡이상 / 연 중)

라. 관리감독 책임자 안전관리 간담회 (연면적 2천㎡이상 / 연 중)

마. 착공신고 대상 안전 교육 (신축 건물)

- (1차) 소방시설 착공 신고 접수 시 ⇒ 임시소방시설 설치 및 용접ㆍ용단작업 안전수칙 교육, 안내장 배부

- (2차) 착공신고 접수한 건축공사장 현장 교육(2주 이내) ⇒ 임시소방시설 설치 및 용접ㆍ용단작업 안전수칙 교육

- (3차) 공정률 60% 이상 건축공사장 집중관리 ⇒ (본부) 매주 수요일 직접 메시지 전송,

(소방서) 소방관서별 자체 SNS그룹 관리, 관계자 소집 교육(분기 1회)

바. 소방안전관리자 안전 교육 (기존 건물)

- (안전협회) 한국소방안전협회 소방안전관리자 교육 ⇒ 소방안전관리자 실무교육생 교육

- (소방서) 소방안전관리자 선임ㆍ변경 신고 시 교육 ⇒ 소방안전관리자로 선임 된 자

- (소방서) 소방특별조사 시 안전교육 ⇒ 건축물 소방안전관리자 및 관계인

사. 관리카드 작성 및 소방안전지도 등록 (연면적 2천㎡이상 / 연 중)

아. 상주감리대상 공사장 불시 현장 확인 (연면적 3만㎡이상 / 반기 1회)

자. 위험물 저장ㆍ취급 실태 불시 단속 (연면적 5천㎡이상 / 반기 1회)

차. 현장적응훈련 (연면적 2천㎡이상 / 분기 1회)

카. 화재예방순찰 (연면적 1만㎡이상 / 평시(1일 1회이상), 비상시(1일 2회 이상))

붙  임 : 1. 건축공사장 소방안전관리 강화 계획 1부.

2. 2018년 집중 소방안전관리 대책 1부.

3. 집중소방안전 대책 비교표 1부.  끝.

이 문서는 서장님의 결재를 득하시기 바랍니다!

							서 울 특 별 시 장
수신자					서소1-24(24개소방서)
담당자							지태규			예방팀장					장만석					예방과장					06/29 이홍섭
협조자
시행			예방과-16053									(						)		접수											(						)
우	04628					서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)															/			http://fire.seoul.go.kr
전화		02-3706-1511						/전송			02-458-0119					/													/	부분공개(5)