문서번호	관리단속과-5742
결재일자	2018.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		관리단속과장
손주환		06/29 代오환섭
협 조	주무관		심진경
	주무관		강혜지

특정관리대상시설 점검결과 보고

2018. 06.

성동도로사업소

(관리단속과)

□ 특정관리대상시설 점검결과 보고

○ 시 설 명: 성동도로사업소 청사 (위치 : 성동구 자동차시장길 41)

○ 시설규모: 3,305.15㎡(본관, 별관, 정비동, 차고동, 창고동2)

○ 점 검 일: 2018. 6. 28.

○ 점 검 자: 직) 행정7급             성명) 심 진 경

직) 기계9급              성명) 손 주 환

직) 전기9급              성명) 강 혜 지

○ 관리주체: 성동도로사업소(관리단속과) (전화번호 : 2210-1518)

점검분야	점검결과	조치방향	비고
유지관리	재난위험요소 특이사항 없음 (육 안 점 검)
소방	재난위험요소 특이사항 없음 (업체점검 및 육안점검)
가스 (기계)	재난위험요소 특이사항 없음 (한국가스안전공사 정기점검)
전기	재난위험요소 특이사항 없음 (업체점검 및 육안점검)
건축	재난위험요소 특이사항 없음 (육 안 점 검)

붙  임 : 특정관리대상시설 조사 및 안전점검서 1부.

특정관리대상시설 조사 및 안전점검서

점검 개요	시 설 명	성동도로사업소 청사 (소유자 : 서울특별시장)
	시설구분	공공청사 (위험등급 : A 급)
	점검일자	2018.6.28. (점검명 : 일제조사 및 정기점검)
	점검기관	성동도로사업소 (유지․관리부서 : 관리단속과)
	점 검 자	관리분야 소속 관리단속과 직급 기계9급 성명 손 주 환 소방분야 소속 관리단속과 직급 행정7급 성명 심 진 경 〃 소속 미리방재 직급 팀 장 성명 김 지 현 가스분야 소속 관리단속과 직급 기계9급 성명 손 주 환 〃 소속 한국가스안전공사 검사원 성명 나 의 관 전기분야 소속 관리단속과 직급 전기9급 성명 강 혜 지 〃 소속 대한전기안전관리 과 장 성명 이 형 승 건축분야 소속 관리단속과 직급 기계9급 성명 손 주 환
시설 현황	위 치	성동구 용답동 250번지외 8필지 (연락처) 2210-1518
	규 모	A=3,305,15㎡
	구조․용도	상부구조 : 철근콘크리트, 준공년도 : 2010. 02. 23. 주용도 : 공공청사
	추정가액	백만원(일일이용․수용인원) 명
최근점검 상황	점검일자	2018.6.28. (점검명: 정기안전점검)
	점검기관	성동도로사업소
	점검결과	재난위험요소 없음
검토판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 재난위험요소 없음 ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 중점관리대상시설 A급
향후 조치 계획	※ 국가재난관리정보시스템(NDMS) 전산입력, 년 2회이상 정기점검 시행

끝.