문서번호:예방과-16020

현장확인 결과보고서

확인일	2018.6.26.(화)		결재	담당자		검사지도팀장			예방과장
				김경완		김명식			06/29 이홍섭
				김기원
대상명 및 위치	****** **************		대표자 및 전화번호				****************** ******************
관계인	**** ******* *******	**	복합				**** ***			***
자체점검 실시자	****************	*********	********** ******				**** ***			*** *****
규 모	양식 철근콘크리트조, 지상30층/지하6층, 연면적 91,026㎡, 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	점검기록표 확인한 바 적정함
소방시설관리사 참여여부	관계인에게 확인한 바 관리사 참여함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	배치기준 등 적정함
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	실제 점검인원 적정함
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	자체점검 기간 일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 일치성(점검결과 불량사항 조치 등)	현장 점검 결과 보고서 확인한 바 특이사항 없음.
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	일부 지적사항 발견됨(붙임참조)
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	관계인에게 확인한 바 점검기구 사용하여 점검 실시 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	일부 지적사항 발견됨(붙임참조)

※ 확인자 : *************************

끝.