문서번호	계측관리과-1422
결재일자	2018.2.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
양혁진		김오열	02/22 조세연
협조

수도계량기 교체업무 회의 결과 보고

2018. 02.

요 금 관 리 부

(계측관리과)

수도계량기 교체업무 회의 결과 보고

수도계량기 교체업무 추진과 관련하여 수도사업소·서울시설공단 담당자 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		회의개요

▢ 회 의 명 : ‘18년 수도계량기 교체업무 담당자 회의

▢ 일    시 : 2018. 2. 21.(수) 14:00

▢ 장    소 : 상수도사업본부 2층 회의실

▢ 참    석 : 총13명(본부 3, 사업소 8, 시설공단 2)

▢ 안    건

○ 수도계량기 교체사업(만기, 고장, 폐전, 동파) 설명 및 의견 수렴

○ 만기 수도계량기 적정 교체시기 관련 의견수렴

○ 검침 편의시설 관리 및 원격검침 추진 사항

*******************************

Ⅱ		회의결과

▢ 본부(계측관리과) 설명내용

○ ‘18년 수도계량기 교체사업 추진계획 설명

○ 만기 계량기 적정 교체시기 자체 검토안(만료일 3개월이내 교체)에 대한 설명

○ 동파 계량기 발생현황, 경영평가 및 관리기준 등에 대한 설명

○ 계량기 검침 편의시설 사후관리 및 원격검침 추진 등에 대한 설명

****************************

***************************************

************************************************************************************************

********************************************

▢ 사업소 의견

○ 만기 계량기 교체 작업시 월 실적기준을 맞추기 위해 교체하기 쉬운 15mm계량기에 편중하여 작업하고 있음

○ 계량기 교체실적를 높이기 위하여 시설공단에서 성과관리에 대한 보완 필요함

○ 시설공단에서 만기계량기 교체작업을 적극적으로 추진하여야 할 것임

○ 만기계량기 교체시기 조정은 미교체 계량기 누적량 증가 및 작업능률 등을 고려한 현실적인 기준 마련이 필요함

○ 동파 계량기 교체는 시설공단 업무임에도 많은 사업소 직원이 참여하였으나, 시설공단은 적극적으로 교체작업을 실시하지 않는 사례가 있었음

*****************************************************

▢ 시설공단 의견

○ 만기계량기 교체 작업시 15mm 위주로 편중되지 않도록 교체계획을 수립하여 시행하겠음

○ 교체실적을 높이기 위하여 실적관리기준을 보완하여 사업 추진하겠음

○ 만기계량기 적정 교체시기(만료일 3개월이내 교체) 적용시 현재보다 교체인력 증원이 수반될 수 있음

○ 동파계량기 폭증으로 인하여 적절한 대처에 어려운 점이 있었음

▢ 회의사진

Ⅲ		향후 추진계획

▢ 만기 계량기 적정 교체시기 기준 마련(별도 방침 수립) : ‘18년 3월

○ 자체 검토(안) : 검정유효기간 만료일 전 3월이내 교체

○ 관계규정, 사업소 및 시설공단 의견 등 제반사항을 분석하여 만기 계량기 적정 교체시기 기준 마련

****************************************************

****************************************************************

붙임  1. 회의자료 1부.

2. 회의 참석부 1부. 끝.