문서번호	교량안전과-11513
결재일자	2018.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량기획팀장	교량안전과장
김율희		박동욱	06/29 한유석
협 조
	주무관			김시련
	주무관			이노진

2018년 2/4분기 하자검사 결과보고

[구리암사대교, 샛강문화다리, 마포대교(안전시설)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교량안전과

2018년 2/4분기 하자검사 결과보고

교량기획팀에서 관리중인 시설물[구리암사대교, 샛강문화다리, 마포대교(안전시설)]에 대하여 2018년 2/4분기 정기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 2018년 2/4분기 하자검사 계획(교량안전과-10365, ‘18.6.14)

□ 하자검사 개요

○ 대상시설물 : 구리암사대교, 샛강문화다리, 마포대교(안전시설)

○ 검  사  일 : ‘18. 6. 18.(월)

○ 하자검사 대상공사 : 총 4건

연번	공 사 명	계약사항			하자기간
		계약자	대표자	계약일자	시기	종기
1	구리암사대교 건설공사	현대건설(주)	박동욱	2006.3.23	2016.12.15	2026.12.14
2	2016년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)	유일환경건설(주)	박정석	2016.1.25	2016.12.21	2019.12.20
3	여의도샛강 문화다리 건설공사	일경산업개발(주) 신안종합건설	하기효 박순석	2008.12.8	2011.6.9	2021.6.8
4	한강교량(마포대교) 안전시설 설치공사	㈜유성애드	김선우	2016.9.30	2016.12.29	2018.12.28

□ 하자검사 결과

연번	공 사 명	적출내용	조치계획	비 고
1	구리암사대교 건설공사	LMC 포장 망상균열 외 4건	하자보수 요청 중
2	2016년 교량시설물 일상유지보수공사(강남)	특이사항 없음	-
3	여의도샛강 문화다리 건설공사	케이블 장력부족 현상	하자보수 요청 중
4	한강교량(마포대교) 안전시설 설치공사	특이사항 없음	-

붙임 : 하자검사조서 및 하자점검 사진 각1부.  끝.