문서번호	급수운영과-13239
결재일자	2018.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
이철	이경희	이성환	07/02 전영석
협 조
	주무관		서장원

재래시장내 노후관 정비를 통한 유수율 향상 추진실적 보고

2018. 6.

남부수도사업소

(급수운영과)

<시장내 노후관 교체 및 불용관 정비를 통한>

주민 숙원사업(수질) 해결로 시민 만족도 향상 및 유수율 증대

관악구 삼성동 시장내 주민 숙원사업인 수질개선 해소를 위하여 노후 상수도관 교체공사를 시행하여, 맑고 깨끗한 수돗물 공급으로 시민 만족도 향상 및 유수율 증대 기여

□ 현황 및 문제점

○ 위 치 : 관악구 삼성동 시장(삼성동 808번지 일대)

○ 상수도관 현황 : D=250㎜(1981년/CIP) , L=310m

(불용관 : D=100㎜ , L=220m)

○ 삼성동 시장내 부설된 상수도관은 1981년 부설되어 37년이 경과된 노후 상수도관(회주철관)으로, 삼성동 291~394번지 일대 녹물출수 민원이 수년간 반복 발생된 지역임

○ 또한 시장 구간내 불용관(D=100㎜, L=220m)에서 누수발생 및 복구가 수차례 반복 되었으나,

○ 불용관은 분기부를 끝까지 추적하여 굴착 후 철거해야 하나, 지역특성(시장)상 연속 굴착이 불가능하여 불용관 조치가 매우 어려운 현장임

○ 수년간 시장 상인들과 협의를 통해 노후 상수도관 및 불용관 철거를 시행하고자 하였으나, 시장휴무를 할 수 없는 사유로 반대에 부딪쳐 굴착을 시행하지 못하는 등 정비가 어려운 지역임

□ 추진결과

○ 시장 환경개선사업 추진 대상 지역임을 확인하고 관할 구청에 상수도관로 공사 시행을 위한 협력

- 2018.3~4월 구청과 합동으로 주민대상 현황 설명 및 이에 대한 공사추진 일정 등 안내 실시

- 수질 및 급수환경에 대한 설명과 개선시의 효과, 공사에 따른 주민 불편사항 등 협조사항에 대하여 주민의 적극협조의 필요성 안내

○ 관공서의 일방적 공사 추진을 지양하고, 시장 상인 등 지역주민과 일정 협의를 통한 구간별 순차적 시행에 협의하고 공사를 시행

○ 정비개요

- 상수도관 부설 : D=200㎜ , L=320m

- 불용관 : D=100㎜(L=220m) 철거 및 폐쇄조치

- 공사기간 : 2018. 3월~6월(4개월간)

- 시행방법 : 시장 상인과 공사 구간 협의를 통한 작업시행으로 상호 신뢰를 기반으로 하는 협조체계 구축

		⇒
<사진> 주민공청회	<사진> 공사 전 후 시장전경

시장내 노후관로 구간(D250㎜)	<사진> 철거된 기존관(D250㎜)

시장내 불용관 구간(D100㎜)	<사진> 철거된 불용관(D100㎜)

□ 기대효과

○ 노후관 교체를 통한 맑은물 공급으로 수년간 반복된 수질문제를 완전히 해결하여 수돗물 음용 향상 및 상수도 신뢰향상 기여

○ 굴착하기 어려운 시장내 불용관 철거로 누수요인 제거, 공급량 감소  및 유수율 증대 기대

○ 대규모 단수 등 시민 불편사항 사전 예방

○ 공사중 영업행위 불가능으로 소득이 없는 불편사항을 감수하는 등 지역 주민과의 상호 협력을 통한 신뢰구축. 끝.