“작은 변화 더 큰 행복 함께하는 119!”
	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 변경 설치 확인 복명 보고(신-150호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-567(2018.1.22.)호 『2018년도 소방용수업무 관련 기본계획 알림』 관련입니다.

나. 신교119안전센터-2263(2018.6.4.)호 『2018년 6월 중 소방용수시설 정기조사 계획 보고』

2. 위와 관련 신교119안전센터에서 관리 운영 중인 소방용수시설 점검 중 비소 신-21호    지상식이 -> 지하식으로 변경 설치되어 고장으로 사용불가하던 용수가 사용가능함을    다음과 같이 보고합니다.

변 경 전

연번	종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주 소	내용	사용 여부	담당관리자
1	지상식	비소 21호 (신-150호)	************* **************	지상식 스핀들 불량으로 출수 불가	고장 사용불가	장.강영석

변 경 후

연번	종별 (식별)	관리번호 (용수번호)	주 소	내용	사용 여부	담당관리자
1	지하식	비소 21호 (신-150호)	************* **************	지하식으로 변경설치로 사용가능함.	사용가	장.강영석

붙임  소방용수시설 고장발생 보고서(신-205호) 1부.  끝.

								신교119안전센터장
담당자							강영석				2팀장					채경묵					센터장					07/02 홍성록
협조자
시행			신교119안전센터-2592										(						)		접수												(						)
우	03032					서울특별시 종로구 자하문로 93 (신교동 70-2)																/
전화		02-737-8119							/전송			02-736-0119					/	20932@seoul.go.kr													/	부분공개(6)