수방상황 일일보고

(07.01일 08:00 ~ 07.02일 08:00)

결재	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	이철형	권태선	07/02 박기범

2018. 07. 02(월) 08:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제 : 비 ⋅오늘 : 비
강수확률(%)	⋅오전 90 / 오후 90	예상강우량	80~150mm
기상특보 현 황	호우주의보발령(7월1일 10:00) 호우주의보해제(7월2일 06:20)
강우량(mm)	누계강우량	어제 강우량	금일 강우량
637.5mm	83.5mm	15.5mm
단계발령 현 황	보강	발령사항	07.01.(10:00) : 1단계 07.02.(06:20) : 1단계 → 보강근무
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
11	7	3	1	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	102	23	10	5	12	31	12	9
가동시간(분)	536	67	55	86	81	88	120	39
토출량(톤)	3,018	335	270	468	405	430	720	390
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	저수위 (El.m)	유입량 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)
한강대교	10.5	8.5	2.22	25.03	3,775	3,775
잠수교	6.2 (차량)	5.5 (보행자)	4.40
특기사항 (재해,기타)	○ 특이사항 없음