고압가스 수불부(07.01)

결재	주무관	정수과장
	김유선	07/02 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					20,404						9,851
07.01		1,162	1,287	2,449	17,955		0	0	248	248	9,603
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14
07.15
07.16
07.17
07.18
07.19
07.20
07.21
07.22
07.23
07.24
07.25
07.26
07.27
07.28
07.29
07.30
07.31
합계	0	1,162	1,287	2,449		0	0	0	248	248

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					34,649			33,709
07.01		0	0	0	34,649		1,213	32,496
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.09
07.10
07.11
07.12
07.13
07.14
07.15
07.16
07.17
07.18
07.19
07.20
07.21
07.22
07.23
07.24
07.25
07.26
07.27
07.28
07.29
07.30
07.31
합계	0	0	0	0		0	1,213