문서번호	총무과-6717
결재일자	2018.7.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	총무과장
노장훈	07/02 오천석

한성백제박물관 보존과학실 천정 누수 조치

2018. 7.

한성백제박물관

총 무 과

한성백제박물관 보존과학실 천정 누수 조치

박물관 지상1층 보존과학실 천정에서 누수가 발생하여 상부 옥상 부분에 방수 작업을 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1. 개   요

▢ 위   치 : 한성백제박물관 지상1층 보존과학실 상부

▢ 주요내용

◯ 보존과학실 상부 옥상부분 방수 조치

- 현황 사진

2. 조치 계획

▢ 조치내용

- 박물관 지상1층 보존과학실 천정에 누수가 발생하여 상부 옥상부분  토사를 일부분 걷어내고 기존 슬래브에 방수 작업 시행

▢ 보수업체 및 예산과목

◯ 업 체 명 :***************

◯ 보수금액 : ******************

◯ 집행 방법 : 일상경비 처리(세금계산서 발행후 채주 계좌에 입금)

◯ 예산 과목 : 선사.고대 역사문화 공간 창조, 관람지원기반 구축

박물관 유지 운영, 일반운영비, 공공운영비(100-201-02)

따로붙임 : 산출기초조사서 1부. 끝.