문서번호	시설관리과-12201
결재일자	2018.7.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	주무관	시설관리과장
최형진	이한수	이문성	07/02 천성훈

『2017년 수유1동외 8개동 상수도공사-3차정산(최종)』 기존관철거·폐쇄결과보고서

2018. 07.

북부수도사업소

시설관리과

명에 의거『*******************************』를 감독하고 기존관에 대한 철거․폐쇄 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2018. 07. 02.

보 고 자 :  지방시설주사보     이 한 수

지방시설서기보     최 형 진

1. 공 사 명 : ************************************

2. 공사기간 : 2017.12.08. ~ 2018.05.10.

3. 관부설 및 철거 ․ 폐쇄 현황

구분	관 부 설			철 거			폐 쇄
	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)	관종	구경(㎜)	연장(m)
실적	계	15~400	148	계	15~400	24	계	15~400	88
	SSP	15	-	GSP	15	-	GSP	15	-
		20	-		20	-		20	-
		25	6		25	-		25	-
		30	-		30	-		30	-
		40	-		40	-		40	-
		50	-		50	-		50	-
	SSP(주름마디)	15	4	SSP	15	-	SSP	15	-
		20	27		20	15		20	55
		25	28		25	8		25	33
		30	63		30	-		30	-
		40	15		40	-		40	-
		50	5		50	1		50	-
	DCIP	80	-	CIP	80	-	CIP	80	-
		100	-		100	-		100	-
		150	-		150	-		150	-
		200	-		200	-		200	-
		400	-		400	-		400	-

4. 분기점 폐쇄 현황

분 기 점 폐 쇄							분기점미폐쇄	비 고
계	맞이음	새들잠금	분기점재용	기존관재용	맹새들	기타
94	4	28	-	-	-	1	-	-

붙 임 : 철거폐쇄 복명서 1부.  끝.