상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	강서소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년도 공기호흡기 용기 안전검사 결과 알림

1. 소방행정과-5797(2018.6.14.)호『2018년도 공기호흡기 용기 안전검사를 위한 용기 제출 알림』과 관련입니다.

2. 2018년 우리 서 공기호흡기 용기 안전도검사(94개) 결과를 다음과 같이 알리오니, 해당부서에서는 기한 내 용기수령하고, 검사결과를 2018. 7. 13.(금)까지 119행정정보시스템상에 입력하여 시스템현행화에 철저를 기하시기바랍니다.

가. 검사대상: 94개

나. 용기회수: 7.5.(목)까지 장비회계팀에서 수령

다. 검사결과: 93개 합격 / 1개 불합격 ⇒ 용기손상(화곡0124KM079)

라. 결과입력

- 119행정정보시스템→장비관련→소방장비→보호장비→장비검사→공기호흡기용기 관리

- 용기별 연장된 충전기한 확인 후 변경하고, 충전기한 라벨을 사진 촬영하여 캡처(용량문제) 하여 업로드

붙 임 : 1. 세부 검사결과서 1부

2. 용기 안전검사 대상목록 및 결과 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,화곡119안전센터장,발산119안전센터장,방화119안전센터장,개화119안전센터장
담당자	유춘길		장비회계팀장	최강의		소방행정과장	07/02 김종린
협조자
시행	소방행정과-6443	(		)	접수		(		)
우	07721	서울시 강서구 양천로550 강서소방서 소방행정과	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-5119	/전송	02-3663-1130	/	ryu1032@seoul.go.kr	/	부분공개(7)