위험물제조소등 소방검사 보고서

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
윤득준		변경인	07/02 김대선
협 조

	명에 의하여 출장검사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 7. 2.
보 고 자 : 지방소방위 성명 : 윤득준

보       고       내       용

일    시

2018. 7. 2.(월)  14:30

건    명

위험물 주유취급소 출입검사(강서오곡셀프주유소)

내용

1. 검사개요

가. 검사의 구분 : 정기소방검사

나. 검사공무원 : 2명

○ 강서소방서 – 지방소방위 윤득준, 지방소방교 유진영

다. 검사 입회자 : 대표 서강석(안전관리자), *************, 032-671-5186

2. 제조소등

가. 설치자 : 서울석유(주) 대표이사

나. 설치장소 : 서울 강서구 벌말로 254

다. 설치허가 시설 : 셀프주유용 지하탱크저장소

3. 검사내용 및 결과

내 용	위험물 허가 신고사항등	적합함
	위험물 시설기준 적합여부	적합함
	저장.취급 적합여부	적합함
	위험물시설의 무단변경 여부	특이사항없음
	기타 표지판 및 소화기 비치등 여부	불량
교육내용	위험물 저장.취급 기준 및 수질오염사고 예방교육	교육인원: 2명
검사결과	“주유중 엔진정지” 표지 누락

비  고

시정명령