문서번호	시설관리과-18806
결재일자	2018.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박기련		유광창	07/03 송근호
협 조
	주무관			양주호

학교, 공공기관

아리수 음수대 점검결과 보고

동부수도사업소

(시설관리과)

학교, 공공기관

아리수 음수대 점검결과 보고

관내 학교, 공공기관에 설치되어 있는 아리수 음수대를 점검하고 그 결과를 보고 드림

□ 현 황

○ 점검기간 : 2018. 7. 2.

○ 점검대상

- 송원초등학교(음수대 23대), 송원초병설유치원(음수대 1대)

행당중학교(음수대 32대)

□ 조치사항

○ 음수대는 항상 깨끗한 이미지를 줄 수 있도록 지속적인 유지관리 및 양호한 주변 청결상태 요구함

○ 송원초등학교 및 송원초병설유치원은 기존 음수대 24대를 2016년 교체하였음

○ 행당중학교는 전체 음수대 32대에서 9대는 자체 구입하여 사용하고 있으며, 옥외 수도는 수질검사가 필요함

붙임  1) 음수대점검 관리카드 및 복명서 각 1부.

2) 음수대 담당자 지정현황 1부.  끝.