	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	건축물 무단 확장여부에 대한 확인요청 (휴스***)

1.  평소 재난예방 행정에 대한 관심과 협조에 감사드리며, 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 용산구 소재 건축물에 대한 소방특별조사 결과 건축물대장 상 미등재된 지하2층이 지하1층 (FUG:일반음식점)과 내부계단을 통해 무단으로 확장하여 사용하고 있으며, 지하2층은 소방시설 및 피난시설이 설치되지 않아 화재발생 시 인명피해가 우려되고 있습니다.

3. 화재 등 재난예방 및 시민안전을 위해 적의 조치 후 그 결과를 화재예방행정에 참고할 수 있도록 회신하여 주시기 바랍니다.

-  다    음 -

대상명	주 소	확인 요청내용
*****	********	- 지하2층 무단 확장여부 확인

붙임  1. 영업장평면도(지하1층) 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.

							용산소방서장
수신자					용산구청장(주택과장),용산구청장(보건위생과장),용산구청장(건축디자인과장)
담당자							정성현			검사지도팀장					김성문					예방과장					07/03 고재일
협조자				담당자						유경문
시행			예방과-6990									(						)		접수											(						)
우																					/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-795-1190						/전송			02-749-1977					/													/	부분공개(6)