문서번호	정수과-2920
결재일자	2018.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		07/03 서한호
협조

정수약품(염소) 수불대장

2018. 07.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

정수약품(Cl2)입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
7월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									15,117
1		156				116	158	430	14,687
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
계	0	156	0	0	0	116	158	430	17년 이월
소 계	56,700	9,298	143	10	0	20,354	25,246	55,051	13,468
합 계	56,700	9,454	143	10	0	20,470	25,404	55,481

(단위 : kg)

* 염소 사용량 제어실 EWS 운영일보로 적용 함.	끝.