	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	6월중 소방용수분야 정기보고

1. 서초소방서 재난관리과-496(2018.1.22.)『2018년도 서초소방서 소방용수업무         기본계획 알림』관련입니다

2. 위와 관련하여 방배119안전센터 2018년도 6월중 소방용수분야 관리실적을 다음과      같이 보고 합니다.

가. 대  상 : 공설 581개소(지상식171,지하식407,다용도3)

나. 기  간 : 2018.6.1. ~ 6.30.(기간중)

다. 점검자 : 전직원

라. 안전책임자 : 각팀장

마. 점검결과

결과 안전 센터	총계	양호			불량							비고
		소계	지상식	지하식	소계	지상식			지하식
						사용가	사용 불가		사용가	사용 불가
방배	581	555	157	398	26	5		9	4		8

붙임    1. 2018년 6월중 소방용수분야 정기 보고서 1부

2. 2018년 6월중 소방용수시설 고장 현황  1부

3. 2018년 6월중 소방통로 확보실적 1부. 끝.

	방배119안전센터장
담당자	이영복		진압3팀장	배영준		센터장	07/03 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-2896	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화	02-582-0119	/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(6)